ANEXO AL INFORME

ANNEX TO THE REPORT

0. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE DEL ENSAYO

TEST APPLICANT INFORMATION

| Solicitante: Applicant | [TEXT1] |  | Operario del ensayo: Test operator | [TEXT4] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Departamento: Department | [TEXT2] |  | Responsable del ensayo: Responsible for the trial | [TEXT5] |
| Fecha de solicitud: Application date | [TEXT3] |  |  |  |

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

GENERAL PRODUCT INFORMATION

| Referencia del modelo ensayado: Reference of the tested model | [TEXT6] |
| --- | --- |
| Familia: Family | [TEXT12] |
| Aplicación: Application | [TEXT7] |
| Fuente de luz: Light source | [TEXT8] |
| Fuente de alimentación (driver): Power supply (driver) | [TEXT13] |

1.1. CONDICIONES DEL ENSAYO

TEST CONDITIONS

| Ensayo térmico realizado en Thermal test performed on | [TEXT9] |
| --- | --- |
| Temperatura de color ensayada (CCT) Tested color temperature | [TEXT10] |
| Luminaria alimentada a Luminaire powered by | [TEXT11] |

2. EQUIPOS Y MÉTODOS UTILIZADOS

EQUIPMENT AND METHODS USED

Equipos utilizados:

Equipment used

| Equipo Equipment | Marca/Modelo Make/Model | Tipo/Aplicación Type/Application | Fecha de calibración Calibration date | Observaciones Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [EQUIPO1] | [MARCA1] | [TIPO1] | [FECHA1] | [OBSER1] |
| [EQUIPO2] | [MARCA2] | [TIPO2] | [FECHA2] | [OBSER2] |
| [EQUIPO3] | [MARCA3] | [TIPO3] | [FECHA3] | [OBSER3] |
| [EQUIPO4] | [MARCA4] | [TIPO4] | [FECHA4] | [OBSER4] |
| [EQUIPO5] | [MARCA5] | [TIPO5] | [FECHA5] | [OBSER5] |
| [EQUIPO6] | [MARCA6] | [TIPO6] | [FECHA6] | [OBSER6] |
| [EQUIPO7] | [MARCA7] | [TIPO7] | [FECHA7] | [OBSER7] |
| [EQUIPO8] | [MARCA8] | [TIPO8] | [FECHA8] | [OBSER8] |
| [EQUIPO9] | [MARCA9] | [TIPO9] | [FECHA9] | [OBSER9] |
| [EQUIPO10] | [MARCA10] | [TIPO10] | [FECHA10] | [OBSER10] |
| [EQUIPO11] | [MARCA11] | [TIPO11] | [FECHA11] | [OBSER11] |
| [EQUIPO12] | [MARCA12] | [TIPO12] | [FECHA12] | [OBSER12] |

Método de ensayo:

Test method

1. Preparación de la luminaria y fijación de los termopares en los puntos críticos (ver tabla de resultados y fotografías). 2. Verificar que se cumplen las condiciones ambientales requeridas para el inicio del ensayo (25 ± 5 ºC, HR < 75%). 3. Iniciar el registro de datos con el software AMR WinControl. 4. Encender la luminaria y dejarla en funcionamiento continuo hasta su estabilización térmica. 5. Registrar las temperaturas medidas por todas las sondas hasta que todas ellas se estabilicen según los requisitos de la norma (diferencia <1 ºC durante 1 hora). 6. Exportación y análisis de los resultados.

3. TEMPERATURAS REGISTRADAS

RECORDED TEMPERATURES

| Punto de Medición Measurement Point | Unidad Unit | Límite Máximo Maximum Limit | Temperatura Medida Measured Temperature |
| --- | --- | --- | --- |
| [PUNTO1] | [UNIDAD1] | [LIMITE1] | [TEMP1] |
| [PUNTO2] | [UNIDAD2] | [LIMITE2] | [TEMP2] |
| [PUNTO3] | [UNIDAD3] | [LIMITE3] | [TEMP3] |
| [PUNTO4] | [UNIDAD4] | [LIMITE4] | [TEMP4] |
| [PUNTO5] | [UNIDAD5] | [LIMITE5] | [TEMP5] |
| [PUNTO6] | [UNIDAD6] | [LIMITE6] | [TEMP6] |
| [PUNTO7] | [UNIDAD7] | [LIMITE7] | [TEMP7] |
| [PUNTO8] | [UNIDAD8] | [LIMITE8] | [TEMP8] |
| [PUNTO9] | [UNIDAD9] | [LIMITE9] | [TEMP9] |
| [PUNTO10] | [UNIDAD10] | [LIMITE10] | [TEMP10] |
| NOTA: Los límites máximos se han definido según los materiales empleados, considerados por la norma, y los datos aportados por el fabricante de cada componente/material. |  |  |  |

3.1. GRÁFICA GENERADA

GENERATED GRAPH

[IMAGE1]

Periodo de estabilización : [TITLE1]

El gráfico se ha seccionado para mostrar el comportamiento térmico del arranque con un objetivo meramente informativo.Para la verificación del cumplimiento normativo, debe tomarse únicamente la segunda parte donde las temperaturas ya están estabilizadas.

[IMAGE2]

Valor mínimo y máximo alanzado en cada punto de medición durante todo el ensayo

4. ESTABILIZACIÓN TÉRMICA

THERMAL STABILIZATION

Siguiendo el apartado 12.4.1 de la norma UNE-EN IEC 60598-1:2022 sobre luminarias:

“Las mediciones no deben efectuarse antes de que la luminaria se haya estabilizado térmicamente, es decir, cuando el ritmo de variación de las temperaturas sea inferior a 1ºC por hora”.

NOTA: las mediciones que muestran una variación superior a este umbral se han evaluado específicamente y se consideran aceptables según el criterio técnico del laboratorio.

| Punto de Medición Measurement Point | Unidad Unit | Valor Mínimo de estabilización Minimum Stabilization Value | Valor Máximo de estabilización Maximum Stabilization Value | Desviación Deviation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [MEDICI1] | [UNI1] | [VALMIN1] | [VALMAX1] | [DESVI1] |
| [MEDICI2] | [UNI2] | [VALMIN2] | [VALMAX2] | [DESVI2] |
| [MEDICI3] | [UNI3] | [VALMIN3] | [VALMAX3] | [DESVI3] |
| [MEDICI4] | [UNI4] | [VALMIN4] | [VALMAX4] | [DESVI4] |
| [MEDICI5] | [UNI5] | [VALMIN5] | [VALMAX5] | [DESVI5] |
| [MEDICI6] | [UNI6] | [VALMIN6] | [VALMAX6] | [DESVI6] |
| [MEDICI7] | [UNI7] | [VALMIN7] | [VALMAX7] | [DESVI7] |
| [MEDICI8] | [UNI8] | [VALMIN8] | [VALMAX8] | [DESVI8] |
| [MEDICI9] | [UNI9] | [VALMIN9] | [VALMAX9] | [DESVI9] |
| [MEDICI10] | [UNI10] | [VALMIN10] | [VALMAX10] | [DESVI10] |

5. RESULTADOS

RESULTS

| Punto de Medición Measurement Point | Unidad Unit | Límite Máximo Maximum Limit | Temperatura final Final temperature | Resultado Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [PUNTODE1] | [UNIC1] | [LIMITE1] | [TEMPE1] | [RESULT1] |
| [PUNTODE2] | [UNIC2] | [LIMITE2] | [TEMPE2] | [RESULT2] |
| [PUNTODE3] | [UNIC3] | [LIMITE3] | [TEMPE3] | [RESULT3] |
| [PUNTODE4] | [UNIC4] | [LIMITE4] | [TEMPE4] | [RESULT4] |
| [PUNTODE5] | [UNIC5] | [LIMITE5] | [TEMPE5] | [RESULT5] |
| [PUNTODE6] | [UNIC6] | [LIMITE6] | [TEMPE6] | [RESULT6] |
| [PUNTODE7] | [UNIC7] | [LIMITE7] | [TEMPE7] | [RESULT7] |
| [PUNTODE8] | [UNIC8] | [LIMITE8] | [TEMPE8] | [RESULT8] |
| [PUNTODE9] | [UNIC9] | [LIMITE9] | [TEMPE9] | [RESULT9] |
| [PUNTODE10] | [UNIC10] | [LIMITE10] | [TEMPE10] | [RESULT10] |

6. CONCLUSIONES DEL LABORATORIO

LABORATORY CONCLUSIONS

Tras el ensayo en funcionamiento normal de la muestra, se observa que los valores obtenidos se encuentran dentro de los límites establecidos y por lo tanto, CUMPLEN los requisitos de la norma.

7. FOTOGRAFIAS

PHOTOGRAPHS

| [TITLE3] [IMAGE3] | [TITLE4] [IMAGE4] |
| --- | --- |
| [TITLE5] [IMAGE5] | [TITLE6] [IMAGE6] |

| [TITLE7] [IMAGE7] | [TITLE8] [IMAGE8] |
| --- | --- |
| [TITLE9] [IMAGE9] | [TITLE10] [IMAGE10] |

| [TITLE11] [IMAGE11] | [TITLE12] [IMAGE12] |
| --- | --- |

| [TITLE13] [IMAGE13] | [TITLE14] [IMAGE14] |
| --- | --- |

| [TITLE15] [IMAGE15] | [TITLE16] [IMAGE16] |
| --- | --- |